## Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности в дошкольном образовательном учреждении

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности в дошкольной образовательной организации разрабатывается на основе Правил противопожарного режима в Российской Федерации, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности дошкольного образовательного учреждения.
2. В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:
а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений дошкольного образовательного учреждения, а так же путей эвакуации;
б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности образовательного процесса, при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ в том числе, в столовой, буфете при использовании электронагревательного оборудования, в прачечной (гладильной) и складских помещениях дошкольного образовательного учреждения;
в) порядок и количество хранения в помещениях пожароопасных веществ и материалов;
г) порядок осмотра и закрытия помещений дошкольного образовательного учреждения по окончании работы;
*д) применение открытого огня, проезд автотранспорта, проведение огневых или иных пожароопасных работ;
(*в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)
е) допустимое количество единовременно находящихся в помещениях материалов;
ж) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли;
з) обязанности и действия персонала дошкольного образовательного учреждения при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, осмотре и приведении в пожаро-, взрыво-, безопасное состояние всех помещений дошкольного образовательного учреждения;
*и) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в дошкольном образовательном учреждении. (* введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)
3. В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:
а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства дошкольного образовательного учреждения;
*б) организацию спасания детей и персонала с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим; (*в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)
в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);
г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений дошкольного образовательного учреждения;
д) прекращение всех работ в дошкольном образовательном учреждении, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
е) удаление за пределы опасной зоны персонала и детей;
ж) осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;
з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации детей;
к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
л) сообщение пожарной охране, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава при ликвидации пожара;
м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях образовательной организации, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;
н) организацию привлечения сил и средств образовательной организации к осуществлению мероприятий по ликвидации пожара и предупреждением его развития.