# ДОКУМЕНТЫ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

МКДОУ «Хучадинский детский сад »

# Оглавление

Номенклатура документов по пожарной безопасности Положение о пожарной безопасности

Должностные обязанности Заведующего детским садом по пожарной безопасности. Должностные обязанности ответственного за пожарную безопасность

Перечень локальных актов по пожарной безопасности

О порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях, в сооружениях и в помещениях

Об установлении противопожарного режима

О назначении ответственного за пожарную безопасность

О проведении мероприятий по обучению работников мерам пожарной безопасности

О мерах по обеспечению безопасности, антитеррористической защите, пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций на культурно-зрелищных мероприятиях и каникулах

Об организации пожарной безопасности в 2018  -2019  учебном году

Список	сотрудников	ответственных	за	пожарную	безопасность	в	структурных подразделениях

Перечень вопросов проведения вводного противопожарного инструктажа: Вводный противопожарный инструктаж.

Перечень вопросов проведения первичного противопожарного инструктажа Первичный противоположный инструктаж на рабочем месте.

Повторный противопожарный

Внеплановый противопожарный инструктаж Целевой противопожарный инструктаж

Журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности Инструкция о мерах пожарной безопасности на территории и в помещениях Инструкция для сотрудников детского сада по пожарной безопасности.

Инструкция   о   порядке   действий    персонала   по	обеспечению   эвакуации   в   случае возникновения пожара.

Инструкция о мерах пожарной безопасности в административных помещениях детского сада

Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении окрасочных и строительно- монтажных работ

Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях материального склада Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении временных огневых и других пожароопасных работ

Инструкция о порядке действий дежурного обслуживающего персонала при поступлении сигнала о пожаре или повреждений на приемно-контрольную аппаратуру установок пожарной автоматики

Инструкция о порядке совместных действий администрации и пожарной охраны при ликвидации пожара

Положение о разработке инструкции о мерах пожарной безопасности Положение о добровольной пожарной дружине

Должностные обязанности членов Добровольной пожарной дружины Программа подготовки членов ДПД

Положение о комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности

Программа обучения мерам пожарной безопасности

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в дошкольных учреждениях

Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных учреждений

Протокол заседания квалификационной комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума

Указания о порядке проведения инструктажа по пожарной безопасности Перечень основных вопросов инструктажа по пожарной безопасности План мероприятий по противопожарной безопасности на 2018 год

План проведения тренировки по действиям в чрезвычайной ситуации

План мероприятий по подготовке и проведению Новогодних праздников на 2019год Нормативно-правовые документы

МКДОУ «Хучадинский детский сад»

«Утверждаю»

Заведующий детским садом

« 	» 	2018г.

Номенклатура документов по пожарной безопасности

хранящихся в МКДОУ «Хучадинский детский сад» по адресу: с.Хучада

- Положение о пожарной безопасности.

# Должностные обязанности.

- Должностные обязанности Заведующего детским садом по пожарной безопасности.

- Должностные обязанности ответственного за пожарную безопасность.

- Перечень локальных актов по пожарной безопасности.

# Приказы по пожарной безопасности.

- О порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях, в сооружениях и в помещениях.

- Об установлении противопожарного режима.

- О назначении ответственного за пожарную безопасность.

- О проведении мероприятий по обучению работников мерам пожарной безопасности.

- О мерах по обеспечению безопасности, антитеррористической защите, пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций на культурно-зрелищных мероприятиях и каникулах.

- Об организации пожарной безопасности в 2018     -2019     учебном году.

- Список	сотрудников	ответственных	за	пожарную	безопасность	в	структурных подразделениях.

# Инструктажи по пожарной безопасности.

- Перечень вопросов проведения вводного противопожарного инструктажа:

- Вводный противопожарный  инструктаж.

- Перечень вопросов проведения первичного противопожарного инструктажа.

- Первичный противоположный инструктаж на рабочем месте.

- Повторный противопожарный.

- Внеплановый противопожарный инструктаж.

- Целевой противопожарный инструктаж.

- Журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности.

# Инструкции по пожарной безопасности.

- Инструкция о мерах пожарной безопасности на территории и в помещениях.

- Инструкция для сотрудников детского сада по пожарной безопасности.

- Инструкция о порядке действий персонала по обеспечению эвакуации в случае возникновения пожара.

- Инструкция о мерах пожарной безопасности в административных помещениях дет. сада.

- Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении окрасочных и строительно- монтажных работ.

- Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях материального склада.

- Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении временных огневых и других пожароопасных работ.

- Инструкция о порядке действий дежурного обслуживающего персонала при  поступлении сигнала о пожаре или повреждений на приемно-контрольную аппаратуру установок пожарной автоматики.

- Инструкция о порядке совместных действий администрации и пожарной охраны при ликвидации пожара.

- Положение о разработке инструкции о мерах пожарной безопасности.

# Добровольная пожарная дружина.

- Положение о добровольной пожарной дружине.

- Должностные обязанности членов Добровольной пожарной дружины.

- Программа подготовки членов ДПД.

- Положение о комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности.

- Программа обучения мерам пожарной безопасности.

# Пожарно-технический минимум.

- Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в дошкольных учреждениях

- Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных учреждений

- Протокол заседания квалификационной комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума.

- Указания о порядке проведения инструктажа по пожарной безопасности.

- Перечень основных вопросов инструктажа по пожарной безопасности.

# Планы мероприятий.

- План мероприятий по противопожарной безопасности на 2018  год.

- План проведения тренировки по действиям в чрезвычайной ситуации.

- План мероприятий по подготовке и проведению Новогодних праздников на 2019 год.

- Нормативно-правовые документы.

# Всего 74 страницы

Составила:

Заведующая детским садом:                                   Магомедова А.М.

МКДОУ « Хучадинский детский сад»

«Утверждаю»

Заведующий детским садом

« 	» 	2018 г.

Положение о пожарной безопасности в МКДОУ «Хучадинский детский сад»

К работе в МКДОУ «Хучадинский д/с» допускаются лица только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно- технического минимума определяются Заведующим детским садом.

Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

Заведующий детским садом назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в МКДОУ «Хучадинский детский сад».

Ответственный за пожарную безопасность должен постоянно контролировать состояние противопожарного инвентаря, огнетушителей, и доступность двух эвакуационных выходов непосредственно паружу.

Здания ДОУ перед началом года должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются представители государственного пожарного надзора.

В игровых комнатах и помещениях ДОУ следует размещать только необходимые для обеспечения воспитательного процесса мебель, принадлежности, пособия и т.п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

Не допускается размещать:

а) детей в мансардных помещениях деревянных зданий

б) более 50 детей в деревянных зданиях и зданиях из других горючих материалов.

На объекте с массовым пребыванием людей должно быть обеспечено наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации при пожаре, планом эвакуации, а также проведение не  реже

1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.

Деревянные здания должны быть одноэтажными. Каркасные и щитовые здания должны быть оштукатурены, и негорючую кровлю; утеплитель в них должен быть неорганическим.

# Запрещается:

- покрывать	здания	для	пребывания	воспитанников	легковоспламеняющимися

материалами (соломой, щепой, камышом и т.п.);

- размещать  воспитанников  в  мансардных  помещениях  деревянных  зданий,  а  также  в

этажах, зданиях и помещениях, не обеспеченных двумя эвакуационными выходами;

- устраивать кухни, прачечные в деревянных зданиях;

- размещать более 50 человек в деревянных и других зданиях из горючих материалов;

- топить печи, применять керосиновые и электронагревательные приборы в   помещениях,

занятых детьми.

Здания детского сада должны быть обеспечены телефонной связью и сигналом тревоги на случай пожара.

В	зданиях	детского	сада	должно	быть	установлено	круглосуточное	дежурство обслуживающего персонала без права сна в ночное время.

В помещениях дежурных должен быть установлен телефон.

Обеспечить выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака".

Запрещается курение в помещениях и на территории детского сада.

Ответственный за пожарную безопасность обеспечивает размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".

Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками "Место для курения".

Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек.

С положением ознакомлены:

Все сотрудники МКДОУ «Хучадинский детский сад»

# МКДОУ «Хучадинский детский сад»

Должностные обязанности Заведующего детским садом по пожарной безопасности.

Заведующий детским садом несет персональную ответственность за противопожарный режим.

Заведующий детским садом обязан:

- в   начале   года   с   целью   обеспечения   соблюдения   правил   пожарной безопасности

установить противопожарный режим в детском саду, назначить ответственного за пожарную безопасность, определить порядок действий работников и служащих при возникновении пожара;

- соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять предписания,  постановления

и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

- проводить	противопожарную	пропаганду,	обучать	работников	мерам	пожарной

безопасности;

- включать в коллективный договор вопросы пожарной безопасности;

- содержать  в  исправном  состоянии  системы  и  средства  пожарной  защиты,    включая

первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и

условий их возникновения и развития, а также выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

- при  тушении  пожаров  на  территории  детского  сада  предоставлять  в  установленном

порядке необходимые силы и средства;

- обеспечивать  доступ  должностным  лицам  пожарной  охраны  при  осуществлении ими

служебных обязанностей на территорию, в здание, сооружения и иные объекты детского сада;

- предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора

сведения и документы о состоянии пожарной безопасности детского сада, в т.ч. о происшедших на его территории пожарах и их последствиях;

- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях

имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;

- содействовать деятельности добровольных пожарных дружин.

Заведующий	детским	садом	обеспечивает	укомплектованность	пожарных	кранов

стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. Пожарные шкафы крепятся к стене, при этом обеспечивается полное открывание дверец шкафов не менее чем на 90 градусов.

- Заведующий   детским   садом   обеспечивает   помещения   насосных   станций  схемами

противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов. На каждой задвижке и  пожарном насосе-повысителе должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей.

- Заведующий  детским садом обеспечивает исправное  состояние и проведение  проверок

работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных насосов-повысителей (ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования.

- Заведующий  детским  садом  обеспечивает  объект  огнетушителями  согласно   нормам.

Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты.

Заведующий детским садом

С должностными обязанностями по пожарной безопасности ознакомлен:

# МКДОУ «Хучадинский детский сад»

Должностные обязанности ответственного за пожарную безопасность

- Общие положения.

  - Должностные обязанности ответственного за пожарную безопасность разработаны в соответствии с законодательством РФ, Федеральным законом N69-ФЗ "О пожарной безопасности".

  - Должностные обязанности ответственного за пожарную безопасность определяют функциональные обязанности, права, ответственность и сферу деятельности ответственного по пожарной безопасности

  - На должность ответственного за пожарную безопасность назначается лицо, имеющее высшее техническое образование или среднее техническое образование и стаж работы не менее трех лет.

  - Ответственный за пожарную безопасность назначается на должность и освобождается от должности приказом Заведующего детским садом.

  - Ответственный за пожарную безопасность подчиняется непосредственно Заведующему детского сада.

  - На время отсутствия Ответственного за пожарную безопасность его обязанности исполняет работник, назначаемый Заведующим детским садом.

- Функциональные обязанности.

2.1.Ответственный за пожарную безопасность обязан знать:

- действующие в детском саду приказы, правила, инструкции, положения по вопросам пожарной безопасности;

- законодательные и нормативные технические документы, методические материалы по вопросам пожарной безопасности;

- основное оборудование детского сада и особенности его эксплуатации;

- мероприятия, направленные на предотвращение пожара, технику, способы и приемы обеспечения пожарной безопасности;

- технические средства и способы их применения для обеспечения пожарной безопасности, предотвращения и тушения пожара;

- основные причины пожаров и взрывов;

- организационные основы обеспечения пожарной безопасности в детском саду;

- обязан проводить анализ пожарной безопасности в детском саду, разработку приказов, инструкций и положений, устанавливающих должный противопожарный режим, обучение работников принятым на работу в детский сад мерам пожарной безопасности;

- Ответственность за пожарную  безопасность.

  - Ответственный за пожарную безопасность несет дисциплинарную ответственность в соответствии с ст.192 ТК РФ:

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей;

- за ненадлежащее состояние средств и систем противопожарной защиты в детском саду;

- за причинение своими действиями или бездействием материального ущерба в порядке и пределах, установленных ст. 238, 239, 241, 243 ТК РФ;

- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности в порядке и пределах, установленных действующим законодательством РФ;

- за	достоверность	сведений,	предоставляемых	руководству	детского	сада	и государственному пожарному надзору;

- за отказ выполнять распоряжения и указания Заведующего детским садом;

- за несоблюдение правил внутреннего распорядка;

- за несоблюдение инструкций по охране труда, должностных инструкций, инструкций по технике безопасности и пожарной безопасности.

Режим работы ответственного за пожарную безопасность определяется в соответствии с Правилами внутреннего распорядка, установленными в детском саду.

Заведующий детским садом

С должностными обязанностями по пожарной безопасности ознакомлен:

# МКДОУ «Хучадаскитй детский сад»

«Утверждаю»

Заведующий детским садом

« 	» 	2018 г.

Перечень локальных актов по пожарной безопасности

| Название документа | Срок издания, действия | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Приказ «Об установлении противопожарного режима в МКДОУ «Хучадинский д/с» | начало года | Регламентирует действия персонала в случае возникновения чрезвычайной ситуации |
| Приказ "О назначении ответственного за пожарную безопасность в МКДОУ «Хучадинский детский сад" | начало года | Определяет должностные обязанности ответственного за пожарную безопасность |
| Приказ "О проведении мероприятий по обучению работников Хучадаского д/с мерам пожарной безопасности" | начало года | Утверждает порядок организации обучения и проверки знаний работников по пожарной безопасности |
| Инструкция о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации при пожаре | Постоянно | Регламентирует порядок эвакуации и обязанности работников при пожаре |

МКДОУ «Хучадинский детский сад»

Приказ №

О порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях, в сооружениях и в помещениях Хучадаского детского сада

“ 	” 	2018  г.

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях, в сооружениях и в помещениях Хучадаского детского сада, на основании Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" и требований нормативных актов в области пожарной безопасности.

# ПРИКАЗЫВАЮ:

- Назначить ответственным за пожарную безопасность воспитателя старшей группы – Ибрагимхалилову Мадину М.

- Назначить ответственными за пожарную безопасность в структурных подразделениях руководителей соответствующих подразделений детского сада.

- Ответственному за пожарную безопасность назначить ответственных за пожарную безопасность в структурных подразделениях и на этажах детского сада в срок до	определить:

  - Перечень помещений, требующих дополнительного осмотра перед закрытием.

- Составить и утвердить следующие инструкции и положения:

- Вводный противопожарный инструктаж;

- Перечень вопросов проведения вводного противопожарного инструктажа;

- Первичный противоположный инструктаж на рабочем месте;

- Перечень вопросов проведения первичного противопожарного инструктажа;

- Инструкция о порядке действия персонала по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации в случае возникновения пожара;

- Инструкция о мерах пожарной безопасности в административных помещениях;

- Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях детского сада;

- Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях материального склада;

- Ответственным за пожарную безопасность:

- Обеспечить	выполнение	требований	Постановления	Правительства	Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме»

- Проводить	противопожарные	инструктажи	(первичный,	повторный,	внеплановый, текущий) непосредственно на рабочем месте со всеми вновь принятыми на работу;

- Не допускать к работе сотрудников, не прошедших противопожарный инструктаж, а также показавших неудовлетворительные знания.

- Запретить организацию постоянных мест проведения огневых и других пожароопасных работ. Проведение временных огневых и других пожароопасных работ осуществлять в соответствии с Инструкцией о мерах пожарной безопасности при проведении временных огневых и других пожароопасных работ.

- Создать пожарно-техническую комиссию (далее – ПТК) в составе:

председатель комиссии –  воспитатель ст.группы-И.Мадина М.;

члены комиссии: медсестра –Ибрагимова З.И.; муз.рук.-Кодохилова С.Г.; пом. воспит.-Исалмагомедова П.М.; секретарь комиссии – воспиттатель мл.гр.-Алиева А.М..

  - Утвердить Положение о пожарно-технической  комиссии.

  - Создание ПТК провести в соответствии с Положением о пожарно-технической комиссии.

- Создать добровольную пожарную дружину (далее – ДПД).

  - Назначить начальником ДПД – воспитатель-И.М.М.

  - Утвердить Положение о добровольной пожарной дружине.

  - Создание ДПД провести в соответствии с Положением о добровольной пожарной дружине в детском саду.

- Создать комиссию для проверки знаний пожарно-технического минимума в составе: председатель  комиссии – воспитатель –Ибрагимхалилова М.М.;

члены комиссии: медсестра; секретарь комиссии – муз. руководитель.

- Осуществлять контроль за соблюдением правил пожарной безопасности на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях Хучадаского детского сада членам добровольной пожарной дружины совместно с сотрудниками охраны  ООО ЧОП 	, обеспечивающего охрану по Договору №	года, и действовать в соответствии с ними в   случае возникновения пожара.

- Утвердить планы противопожарной защиты помещений, эвакуации людей и материальных ценностей в случае пожара.

- Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на воспитателя Ибрагимхалилову М.М..

Заведующий детским садом С приказом ознакомлены:

# МКДОУ «Хучадинский детский сад»

# Приказ №

Об установлении противопожарного режима

“ 	” 	2018    г.

В целях обеспечения пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья работников и воспитанников Хучадаского детского сада и в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме»

# ПРИКАЗЫВАЮ:

- Установить в Хучадаском детском саду противопожарный режим.

- Ответственному за пожарную безопасность воспитателю Ибрагимхалиловой М.М.:

- регулярно проверять состояние складских, подвальных и подсобных помещений, не допускать складирования в них мебели, легковоспламеняющихся и горючих веществ;

- проводить один раз в месяц осмотр средств пожаротушения;

- содержать постоянно свободными запасные выходы из здания;

- не допускать сжигания мусора на территории детского сада;

- следить за наличием исправных средств пожаротушения в помещения детского сада;

- осуществлять своевременно перезарядку огнетушителей;

- проводить инструктаж с работниками по вопросам пожарной безопасности два раза в год и в период проведения новогодних мероприятий.

# Действия дежурного администратора:

- незамедлительно сообщить о пожаре по телефону "01";

- организовать эвакуацию сотрудников и воспитанников в соответствии с Планом эвакуации;

- принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей;

- до приезда пожарной команды организовать тушение пожара имеющимися средствами;

- организовать встречу пожарной команды и сопровождение ее к месту пожара.

- Ответственность за противопожарную безопасность во время проведения массовых мероприятий, возложить на организаторов данных мероприятий. Вменить в обязанности ответственным лицам проверку путей эвакуации участников до начала  проведения мероприятий.

- Назначить ответственными за эвакуацию в случае возникновения пожара следующих сотрудников:

1-й этаж – пом.воспитателя-Исаева Х.И

. 2-й этаж – воспитатель Алиева А.М.

- Возложить ответственность за оказание в случае необходимости медицинской помощи на медсестру Ибрагимову З.И.

Медсестре Ибрагимовой З.И. постоянно следить за наличием в аптечках необходимых лекарственных средств для оказания помощи в экстренных случаях.

- Всем работникам неукоснительно соблюдать противопожарный режим в Хучадаском детском саду в течение рабочего дня.

- Контроль исполнения настоящего приказа возложить на волспитателя И.Мадину М..

Заведующий детским садом С приказом ознакомлены:

# МКДОУ «Хучадинский детский сад»

Приказ №

О назначении ответственного за пожарную безопасность

“ 	” 	2018    г.

В целях обеспечения пожарной безопасности, охраны жизни воспитанников и работников Хучадаского детского сада, в соответствии с требованиями противопожарного режима и Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности».

# ПРИКАЗЫВАЮ:

- Назначить ответственным за организацию работы по пожарной безопасности и соблюдение противопожарного режима в Хучадаском детском саду воспитателя Ибрагимхалилову М.М..

- Ответственному за пожарную безопасность:

- осуществлять ежедневный контроль соблюдения противопожарного режима всеми работниками, принимать срочные меры по устранению выявленных недостатков в его реализации;

- проводить с работниками вводный и текущий инструктажи на рабочем месте по пожарной безопасности согласно установленным срокам с ведением соответствующей документации;

- проводить не реже одного раза в полугодие практическое занятие по отработке плана эвакуации работников при пожаре;

- ежедневно проверять наличие и состояние средств пожаротушения, исправность телефонной сети, дежурного освещения и пожарной сигнализации;

- ежедневно проверять в кабинетах наличие только необходимой для обеспечения воспитательного процесса мебели, принадлежностей, пособий и т.п., которые должны  храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

- осуществлять ежедневный контроль числа столов в игровых комнатах и помещениях ДОУ, чтобы их количество не превышало количества, установленного нормами проектирования.

- Ежегодно представлять отчет о выполнении предписаний органов Государственного пожарного надзора.

- Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий детским садом С приказом ознакомлены:

# МКДОУ «Хучадинский детский сад»

# Приказ №

О проведении мероприятий по обучению работников мерам пожарной безопасности

“ 	” 	2018    г.

В соответствии с приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

# ПРИКАЗЫВАЮ:

- Организовать обучение и проверку знаний по пожарной безопасности в Хучадаском  детском саду до 01.01.2018   .

- Утвердить программу обучения работников Хучадаского детского сада.

- Создать комиссию по проверке знаний требований по пожарной безопасности работников в следующем составе:

председатель комиссии: воспитатель ибрагимхалилова М.М.. секретарь комиссии: воспитатель Алиева А .М..;

члены комиссии: медсестра Ибрагимова З.И..;

муз. рук. Кодохилова С.Г..;

- Разработать и утвердить перечень контрольных вопросов по проверке знаний правил пожарной безопасности. Срок до 01.01.2019 .

8. Ответственность и контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий детским садом С приказом ознакомлены:

# МКДОУ «Хучадинский детский сад»

# Приказ №

О мерах по обеспечению безопасности, антитеррористической защите, пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций на культурно-зрелищных мероприятиях и каникулах

в Хучадаском детском саду

“ 	” 	2018  г.

# Приказываю:

- Обеспечить безопасность, антитеррористическую защиту и пожарную безопасность мест проведения праздничных мероприятий в детском саду. Определить порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Ответственный: воспитатель Ибрагимхалилова М.М.

- Довести до организаторов праздников требований «Временного положения о порядке организации и проведения массовых, культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в Хучадае», утвержденного распоряжением заведующей МКДОУ

Ответственный: воспитатель Ибрагимова М.М..

- Произвести совместно с сотрудниками Главного управления МЧС Шамильского района по  приемку помещений, в которых будут проводиться новогодние мероприятия с установкой новогодних ёлок, для определения их соответствия требованиям пожарной безопасности, обратив особое внимание на соответствие применяемых для иллюминации новогодних ёлок электроизделий правилам устройства электроустановок, пропитку маскарадных костюмов и сценических декораций огнезащитным составом.

Ответственный: работники МКДОУ «Хучадинский д/с».



- Не допускать проведение ремонтно-строительных работ в учреждениях в период подготовки и проведения культурно-зрелищных мероприятий, за исключением установки систем видеонаблюдения в интересах обеспечения безопасности детского сада.

Ответственный: воспитатель Ибрагимхалилова М.М..

- Осмотреть, обесточить, закрыть и опечатать помещения, не используемые для проведения праздничных мероприятий, исключить несанкционированное пребывание в них людей.

Ответственный: воспитатель Ибрагимхалилова М .М.

- Допуск в детский сад представителей сторонних организаций, оказывающих услуги по оформлению помещений, доставке подарков и для других целей, связанных с организацией и проведением праздничных мероприятий, осуществлять строго в соответствии с положением о пропускном и режиме в детском саду.

Ответственный: воспитатель Ибрагимхалилова М.М.

- В случае предоставления благотворительными и иными организациями подарков для детей совместно с управляющими советами учреждений организовать контроль качества и содержанием подарочных наборов, наличием разрешительной документации.

Ответственный: воспитатель Ибрагимхалилова Мадина М.. Заведующий детским садом

С приказом ознакомлены:

# МКДОУ « Хучадинский детский сад»

# Приказ №

Об организации пожарной безопасности в 20 -20 учебном году 	“ 	” 	2018 г.

В целях создания в безопасных условий труда работников детского сада и воспитанников, оперативного реагирования в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций.

# ПРИКАЗЫВАЮ:

- Назначить ответственными за пожарную безопасность в Хучадаском детском саду на  2018

-2019     год следующих воспитателей:

- Ответственность за пожарную безопасность в группе продленного дня возложить на воспитателей Ибрагимхалилову М.М. и Алиеву А.М.;

- Ответственность  за  пожарную  безопасность  в  ночное  время  возложить  на      охрану

(согласно приказа по графику дежурств охраны)

- ответственность за пожарную безопасность здания, складских и подсобных помещений возложить на завхоза детского сада .;

- Определить, что системой оповещения при пожаре является:

- длительная серия коротких звонков, сигнал к эвакуации – ответственный дежурный администратор;

- оповещение  воспитанников  и  персонала  голосом  с  использованием  радиоустановки   –

ответственный дежурный администратор.

- Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий детским садом С приказом ознакомлены:

# МКДОУ «Хучадинский детский сад»

«Утверждаю»

Заведующий детским садом

« 	» 	2018 г.

Приложение № 1

к приказу от	№

# Список сотрудников ответственных за пожарную безопасность в структурных подразделениях

1-й этаж ответственный за пожарную безопасность – пом. вос Исаева Х.И.

- Спальня старшей группы-пом. восп. Исаева Х. И.

- Кухня и склады – повар Шехова А.М.

2-й этаж ответственный за пожарную безопасность – должность Ф.И.О.

- Кабинет заведующего и мед. кабинет – медсестра Ибрагимова З.И.

- Игровая старшей группы- воспитатель И.Мадина М..

5.Игровая и спальня младшей группы-воспитатель Алиева А.М.

6.Музыкальный зал-муз. рук. Кодохилова С .Г.

7.Гордеробная и коридоры –пом.воспит. Исалмагомедова П.М.

С положением ознакомлены:

# МКДОУ « Хучадинский детский сад»

«Утверждаю»

Заведующий детским садом

« 	» 	2018_ г.

Вводный противопожарный инструктаж.

Перечень вопросов проведения вводного противопожарного инструктажа:

  - Общие сведения о специфике и особенностях организации работы Хучадаского детского сада по условиям пожаро- и  взрывоопасности.

  - Обязанности и ответственность работников и руководителей за соблюдением требований пожарной безопасности.

  - Ознакомление с противопожарным режимом в Хучадаском детском саду.

  - Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима;

- с инструкциями по пожарной безопасности;

- с основными причинами пожаров, которые могут быть или были в Хучадаском детском саду.

  - Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара:

# Вводный противопожарный инструктаж.

Введение.

Основные понятия введены Федеральным законом в сфере пожарной безопасности №123-ФЗ

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года:

- пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;

- пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;

- требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;

- нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности;

- противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации  производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;

- меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;

- государственный пожарный надзор – осуществляемая в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, деятельность по проверке соблюдения организациями и гражданами требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам проверки;

Характерные нарушения требований норм и правил пожарной безопасности:

- отсутствуют или находятся в неработоспособном состоянии системы АПЗ (автоматической пожарной защиты) и оповещения людей о пожаре;

- электрооборудование эксплуатируется с нарушениями ПУЭ;

- загромождены пути эвакуации;

- не установлены светоуказатели «Выход» на эвакуационных путях и светоуказатели пожранных гидрантов;

- подвалы загромождены сгораемыми материалами, используются как складские помещения;

- деревянные конструкции чердаков не обработаны огнезащитным составом;

- на окнах первого этажа установлены глухие решетки;

- помещения не укомплектованы первичными средствами пожаротушения согласно нормам положенности или не произведена перезарядка огнетушителей;

- системы внутреннего пожаротушения разукомплектованы либо неработоспособны;

- перепланировка помещений и изменение функционального назначения помещений произведена без учета требований действующих норм и правил пожарной безопасности;

- помещения технического подполья не оборудуются автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигнала в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала;

- нарушается режим курения;

- не проводится обучение, инструктажи работников мерам пожарной безопасности, не отрабатываются их действия при пожаре или иной чрезвычайной ситуации;

- необеспеченность нормативно-правовыми актами по организации пожарной безопасности;

- недостаточная подготовка руководителей и сотрудников по соблюдению мер пожарной безопасности, особенно в чрезвычайных ситуациях.

Обеспечение пожарной безопасности в Российской Федерации установлено Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.94 года «О пожарной безопасности».

Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности определено статьей

20 данного закона и представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов по пожарной безопасности.

22 июля 2008 года принят Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», который определят Техническое регулирование в области пожарной безопасности. В законе определено понятие пожарного риска - мера пожарной опасности объекта защиты и ее последствий для людей и материальных ценностей, а также понятие допустимого пожарного риска, уровень которого допустим и обоснован исходя из условий.

# Обязанности работников за соблюдением требований пожарной безопасности. Работники Хучадаского детского сада организаций обязаны:

- соблюдать на работе и в быту требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

- выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (далее – ЛВЖ) и горючими (далее – ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами,  материалами и оборудованием;

- в случае обнаружения пожара незамедлительно сообщить об этом в подразделение пожарной охраны (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию) и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

# Руководители ответственные за пожарную безопасность в помещениях обязаны:

- организовывать разработку и своевременное осуществление мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей;

- знать характеристики пожарной опасности зданий, сооружений, оборудования, хранимых и используемых веществ и материалов и организовывать их пожаробезопасное хранение;

- проводить периодические осмотры территории, здания, служебных помещений с целью контроля состояния путей эвакуации, противопожарных разрывов и преград, источников водоснабжения, принимать срочные меры по устранению отмеченных недостатков;

- обеспечить помещения необходимыми средствами пожаротушения и содержания их в исправном состоянии, не допускать их использования не по назначению;

- знать правила содержания и применения имеющихся первичных средств тушения пожара и обеспечивать их постоянную готовность;

- обеспечить надписи «Курить воспрещается», «Место для курения», «В случае пожара звонить по телефону 01» и т.д., «Ответственный за обеспечение пожарной безопасности»;

- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников и проводить беседы с воспитанниками о мерах пожарной безопасности;

# регламентированы:

- порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;

- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;

- действия работников при обнаружении  пожара;

- определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.

Для привлечения работников к работе по предупреждению и борьбе с пожаром на объектах в нашем детском саду создана пожарно-техническая комиссия и добровольные пожарные формирования.

# В Хучадаском детском саду установлен следующий противопожарный режим:

- Запрещено курение во всех помещениях.

- Запрещено разводить костры на прилегающей к нашему детскому саду территории. Сжигание отходов разрешается не ближе 50 м от здания в специально отведенном для этих целей месте и должно производиться под контролем обслуживающего персонала и с готовностью первичных средств пожаротушения.

- По окончанию рабочего дня следует отключать все электрооборудование и приборы за исключением дежурного освещения и оборудования функционально требующего постоянного режима «Включено» (холодильники и т.д.).

- Запрещается пользоваться электроутюгами, электроплитами и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара и вне специально выделенных помещений.

- Запрещается применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.

# Сроки проверки автоматических средств пожаротушения и сигнализации.

- В соответствии с требованиями Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т. п.) помещений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

- Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР) автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками проведения ремонтных работ. ТО и ППР выполняться специально обученным обслуживающим персоналом или специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору.

- Исполнитель периодически (не реже одного раза в квартал) информирует территориальные органы ГПС о техническом состоянии отказах и срабатывании установок пожарной автоматики.

- Периодичность информирования устанавливают по согласию с управлением ГПС

- Не реже одного раза в год необходимо проводить комплексную проверку работоспособности автоматических систем противопожарной сигнализации.

# Действия при возникновении пожара.

Сотрудники нашего детского сада, уполномоченные, пользоваться или распоряжаться имуществом, руководители или должностные лица, а также лица, назначенные в установленном порядке ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытию к месту пожара должны:

- продублировать сообщение о возникновении пожара по телефону «01» или для мобильной связи: «010»; «01*»; «112», оперативно поставить в известность руководство и дежурные службы детского сада;

- в случае угрозы жизни воспитанников немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- проверить	включение	в   работу	автоматических	систем	противопожарной	защиты

(оповещение людей о пожаре);

По прибытию пожарного подразделения ответственное лицо (Заведующий детским садом или лицо его замещающее) обязано:

- проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях детского сада, прилегающих строениях и сооружениях, количестве и пожароопасных свойствах хранимых материалов находящихся в детском саду;

- организовать привлечение сил и средств к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

- После ликвидации пожара Заведующий детским садом принимает решение о дальнейшей эксплуатации объекта.

# Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.

Согласно статьи 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;

- руководители федеральных органов исполнительной власти;

- руководители органов местного самоуправления;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции.

Статья 219. Нарушение требований пожарной безопасности Уголовного кодекса Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 05.04.2013) устанавливает:

- Нарушение правил пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека,

- наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

- То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека,

- наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Заведующий детским садом

# МКДОУ « Хучадинский детскоий сад»

«Утверждаю»

Заведующий детским садом

« 	» 	2018 г.

Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте.

Перечень вопросов проведения первичного противопожарного инструктажа

- Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств пожаротушения, гидрантов, запасов воды и песка, эвакуационных путей и выходов (с обходом соответствующих помещений и территорий).

- Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте.

- Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

- Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования).

- Требования при тушении электроустановок и оборудования.

# Первичный противоположный инструктаж на рабочем месте.

- Общие требования пожарной безопасности.

  - Первичный противопожарный инструктаж устанавливает основные требования пожарной безопасности для всех работников непосредственно на их рабочем месте в соответствии с действующим законодательством.

  - Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в помещениях ДОУ несут, назначенные приказом Заведующего детским садом, ответственные за противопожарную безопасность.

  - В нашем детском саду строго соблюдается противопожарный режим, который преследует основную цель - недопущение пожаров и загораний от неосторожного обращения с огнем, от оставленных без присмотра включенных в электросеть электронагревательных приборов и оборудования.

  - Каждый работник должен неукоснительно соблюдать установленный противопожарный режим, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, знать порядок и пути эвакуации на случай пожара.

  - Лица, не прошедшие первичный противопожарный инструктаж, к работе не допускаются.

# Требования безопасности перед началом  работы.

- Перед началом работы следует проверить:

Наличие и состояние первичных средств пожаротушения;

Противопожарное состояние электрооборудования согласно требованиям действующих инструкций;

Исправность телефонной связи

Состояние эвакуационных выходов и проходов.

# Требования безопасности во время работы.

- В рабочее время следует:

Постоянно содержать в чистоте и порядке свое рабочее место;

Проходы, выходы не загорождать различными предметами и оборудованием; Не допускать нарушение пожарной безопасности со стороны посторонних лиц; Запрещается: протирать полы, стены и оборудование горючими растворами;

Запрещается: самовольно подключать и ремонтировать электроприборы, а также менять предохранители в электросети;

# Требования безопасности по окончании работы

  - Тщательно убрать свое рабочее место.

  - Проверить состояние первичных средств пожаротушения.

  - Эвакуационные проходы, выходы оставлять свободными.

  - По окончании работы работники детского сада должны тщательно осмотреть закрепленные за ними помещения и закрыть их, обесточить электросеть.

# Средства пожаротушения и порядок их применения.

К первичным средствам пожаротушения относятся несколько видов огнетушителей (пенные и углекислотные) и пожарные краны.

  - Углекислотные огнетушители

Они предназначены для тушения небольших начальных загораний различных веществ и материалов, за исключением веществ, горение которых происходит без доступа воздуха (целлулоид, пироксилин, термит и др.). Огнетушители представляют собой стальные баллоны, в горловины которых ввернуты латунные вентили с сифонными трубками, маховики вентилей должны быть опломбированы. Для тушения пожара огнетушитель следует поднести к очагу горения, направить раструб-снегообразователь на очаг пожара и отвернуть до отказа вентиль вращения маховика против часовой стрелки. Во время работы огнетушителя не рекомендуется держать баллон в горизонтальном положении в связи с тем, что такое положение баллона затрудняет выход из него углекислоты через сифонную трубку.

Не размещать огнетушители вблизи отопительных приборов и на солнцепеке.

  - Внутренний пожарный кран (ВПК)

Внутренний пожарный кран является надежным средством тушения пожаров. Внутренний пожарный кран устанавливается в стенной нише или в специальном шкафу  (ящике), оборудован пожарным напорным рукавом и стволом. Чтобы привести в действие внутренний ПК, надо открыть дверцу шкафа, раскатать рукав в направлении очага горения и открыть вентиль пожарного крана для пуска воды.

Не применять для тушения электроустановок, проводов, находящихся под напряжением, а также для тушения веществ, образующих с водой горючие и взрывоопасные соединения и газы.

# Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при пожаре Отравление угарным  газом

- Первые признаки отравления угарным газом (СО) – это ухудшение зрения, снижение слуха, легкая боль в области лба, головокружение, ощущение пульсации в висках, снижение координации мелких точных движений и аналитического мышления (дальше может быть  потеря ощущения времени, рвота, потеря сознания).

- Пострадавшего следует скорее вынести на свежий воздух в лежачем положении (даже если он может передвигаться сам).

# Ожоги

- Вдыхание горячего воздуха, пара, дыма может вызвать ожог дыхательных путей, отек гортани, нарушение дыхания. Это приводит к гипоксии - кислородному голоданию тканей организма; в критических случаях - к параличу дыхательных путей и гибели.

- Различают три степени термических ожогов: легкую, среднюю и тяжелую. Для ожогов легкой степени характерны стойкое покраснение обожженной кожи, сильная боль. При ожогах более тяжелых степеней возникают пузыри; на фоне покраснений и пузырей могут появляться участки белой («свиной») кожи.

- Первая помощь при ограниченном ожоге: немедленно подставить обожженный участок кожи под холодную воду на 10-15 мин. или приложить стерильный пакет со льдом; наложить стерильную повязку; дать обезболивающее средство; при необходимости обратиться к врачу.

Заведующий детским садом

# МКДОУ « Хучадинский детский сад»

«Утверждаю»

Заведующий детским садом

« 	» 	201_ г.

Повторный противопожарный инструктаж

Повторный противопожарный инструктаж проводится со всеми работниками детского сада, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, и не реже одного раза в полугодие, индивидуально по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.

В ходе повторного инструктажа проверяются знания правил и инструкций по пожарной безопасности.

# Внеплановый противопожарный инструктаж

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:

- при введении в действие новых или переработанных правил пожарной безопасности, норм пожарной безопасности, иных нормативных правовых документов в области пожарной безопасности;

- при нарушении работниками детского сада требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;

- для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников детского сада;

# Целевой противопожарный инструктаж

Целевой противопожарный инструктаж проводится:

- при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями работника по специальности;

- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;

- при производстве работ, на которые оформляются наряд-допуск, разрешение и другие документы;

- при проведении экскурсий, массовых мероприятий с воспитанниками детского сада.

Целевой инструктаж проводится непосредственно руководителем работ и фиксируется в журнале инструктажей, а в установленных правилами пожарной безопасности случаях - в наряде-допуске на выполнение работ.

# Журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности

Наименование организации  МКДОУ « Хучадинский детский сад»

(где проводится инструктаж)

Вид инструктажа  				 Причина проведения внепланового инструктажа  	 Дата проведения инструктажа " 	"	20    г.

Инструктаж провела воспитатель Ибрагимхалилова Мадина М.

(фамилия, имя, отчество, должность

(профессия))

| N п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность (профессия) | Вид инструктажа и (или) название инструкции | Подпись инструктируемого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |

# МКДОУ « Хучадинский детский сад»

«Утверждаю»

Заведующий детским садом

« 	» 	201_ г.

Инструкция о мерах пожарной безопасности на территории и в помещениях Хучадаского  детского сада

- Общие положения.

  - Настоящая инструкция разработана в соответствии с  Постановлением Правительства  РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (Правила противопожарного режима в Российской Федерации), Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций". Инструкция устанавливает нормы поведения сотрудников детского сада и содержание территории, и помещений Хучадаского детского сада в целях обеспечения пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми, не зависимо от их образования, стажа работы, а также для временных, командированных или прибывших на обучение (практику) в ДОУ работников.

  - Все работники детского сада должны допускаться к работе после прохождения инструктажей и обучения мерам пожарной безопасности. Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

# Обязанности лиц ответственных за пожарную безопасность в детском саду. Заведующий детским садом:

- обеспечивает	соблюдение	требований	пожарной	безопасности,	выполнение

предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны;

- обеспечивает разработку и осуществляет меры по обеспечению пожарной безопасности;

- проводит противопожарную пропаганду, а также обучает работников и    воспитанников

мерам пожарной безопасности;

- обеспечивает содержание в исправном состоянии системы и средства   противопожарной

защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускает их использования не по назначению;

- оказывает содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и

условий их возникновения и развития, выявляет лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности, по вине которых возник пожар;

- предоставляет в установленном порядке при тушении пожаров на территории    детского

сада необходимые силы и средства;

- обеспечивает  доступ  должностным  лицам  пожарной  охраны  при  осуществлении ими

служебных обязанностей на территорию детского сада;

- предоставляет  по  требованию  должностных  лиц  Государственной   противопожарной

службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в детском саду, а также о произошедших на его территории пожарах и их последствиях;

- обеспечивает незамедлительное сообщение в пожарную охрану о возникновении пожара.

# Ответственный за пожарную безопасность:

- обеспечивает  наличие  табличек  с  номером  телефона  для  вызова  пожарной  охраны в

помещениях детского сада, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок;

- обеспечивает ежедневно передачу в территориальное подразделение пожарной   охраны,

информации о количестве сотрудников и воспитанников, находящихся в детском саду, в том числе в ночное время;

- разрабатывает и утверждает у  Заведующего  детским  садом  инструкцию  «О действиях

персонала по эвакуации воспитанников и сотрудников при пожаре», а также не реже, чем 1 раз в полугодие проводит практические тренировки сотрудников детского сада;

- обеспечивает  содержание  наружных  пожарных  лестниц  и  ограждений  на       крышах

(покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний;

- обеспечивает   исправное   состояние   знаков   пожарной   безопасности,   в   том    числе

обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы;

- определяет  порядок  и  сроки  проведения  работ  по  очистке  вентиляционных     камер,

циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, но не реже 1 раза в год;

# Работники детского сада обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности, установленные в Хучадаском детском саду;

- знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- выполнять  требования  пожарной  безопасности,  на  своём  рабочем  месте,  обеспечить

ежедневную уборку и поддерживать порядок в помещениях детского сада;

- при   обнаружении   нарушений   в   работе   немедленно   уведомлять   об   этом    своего

непосредственного руководителя;

- знать   контактные   номера   телефоны   для   вызова   пожарной   охраны,   до прибытия

пожарной охраны принять меры по спасению воспитанников;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

# Порядок содержания территории, помещений и эвакуационных путей детского сада.

  - На территории, и в помещениях с массовым пребыванием людей, а также на этажах где находятся 10 и более человек на видном месте должны располагаться планы эвакуации людей при пожаре.

  - На территории, и в помещениях Хучадаского детского сада

# запрещается:

- хранить	и	применять	на	чердаках,	в	подвалах	и	цокольных	этажах

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, предметы в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;

- использовать	чердаки,	технические	этажи,	вентиляционные	камеры	и	другие

технические помещения для организации хранения оборудования, мебели и других предметов;

- размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные строения;

- устраивать  в  подвалах  и  цокольных  этажах  мастерские,  а  также  размещать       иные

хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов    из

поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

  - Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению к выходу из здания.

  - Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

  - При	эксплуатации	эвакуационных	путей,	эвакуационных	и	аварийных	выходов

# запрещается:

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах),

раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- загромождать эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры,  тамбуры,

галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки различными материалами, изделиями, оборудованием, отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также

хранить, в том числе временно инвентарь и материалы;

# Запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться  розетками,  рубильниками,  другими  электроустановочными  изделиями  с

повреждениями;

- обертывать   электролампы   и   светильники   бумагой,   тканью   и   другими  горючими

материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями),

предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться	электроутюгами,	электроплитками,	электрочайниками	и	другими

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- оставлять  без  присмотра  включенными  в  электрическую  сеть электронагревательные

приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и

пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- использовать	временную	электропроводку,	а	также	удлинители	для	питания

электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

  - Эвакуационное	освещение	должно	включаться	автоматически	при	прекращении электропитания рабочего освещения.

  - Знаки пожарной безопасности с автономным питанием от электрической сети, применяемые на путях эвакуации должны постоянно находиться во включенном состоянии и быть исправными.

  - При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха

# Запрещается:

- оставлять двери вентиляционных камер открытыми;

- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;

- выжигать  скопившиеся  в  воздуховодах  жировые  отложения,  пыль  и  другие горючие

вещества.

  - Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурка, специальных красок, лаков и т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных материалов – должны немедленно устраняться.

  - Запрещается оставлять личный, а также служебный автотранспорт на крышках колодцев пожарных гидрантов.

# Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов.

  - Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, другая тара) с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

  - Баллоны с газами должны храниться в пристройках и шкафах.

# Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы.

  - После окончания работы помещения детского сада проверяют внешним визуальным осмотром.

  - В	случае	обнаружения	работником	неисправностей	необходимо	доложить	о случившемся непосредственному руководителю.

  - Закрывать помещение в случае обнаружения, каких либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание или травмирование работников или воспитанников, категорически запрещено.

  - После закрытия помещений детского сада, необходимо сдать ключи на пост охраны.

# Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных.

  - На территории и в помещениях детского сада запрещается курить и пользоваться открытым огнем.

  - Максимальная скорость движения транспортных средств по территории детского сада не должна превышать 10 км/ч.

  - Запрещается использовать в качестве стоянки автотранспорта противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями.

# Порядок использования первичных средств пожаротушения.

  - Первичные средства пожаротушения, используемые в ДОУ, должны быть исправны и, обеспечено их количество.

  - Огнетушители должны размещаться на видных, легкодоступных местах на высоте 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

  - Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.

  - Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой льняных рукавов на новую складку.

# Допустимое количество единовременно находящихся в помещении сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.

  - Хранить на складах (в помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.).

  - Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

  - Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т.п.), признаков совместимости и однородности огнетушащих веществ.

# Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной специальной одежды.

  - Использованные обтирочные материалы (ветошь) должны складироваться в контейнеры из негорючих материалов с закрывающейся крышкой и удаляться по окончании рабочей смены из указанных контейнеров.

  - Специальная  одежда  должна храниться отдельно	от  повседневной  одежды  в шкафах

(гардеробах), вовремя и централизовано сдаваться в стирку.

# Обязанности и действия работников при пожаре.

  - Каждый работник детского сада при обнаружении пожара или признаков  горения

(задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:

- немедленно прекратить работу и вызвать пожарную охрану по телефону «01» (с сотового

телефона 010 - сообщив при этом адрес организации, наименование организации, место возникновения, фамилию, имя, отчество, телефон;

- принять по возможности меры по эвакуации воспитанников;

- отключить от питающей электросети закрепленное электрооборудование;

- приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;

- сообщить	непосредственному	руководителю	или	Заведующему	детского	сада	и

оповестить окружающих сотрудников;

- при общем сигнале опасности покинуть здание.

  - Руководитель структурного подразделения, которому стало известно о пожаре обязан:

- вызвать по телефону пожарную охрану;

- немедленно оповестить своих подчиненных и других работников;

- осуществить  общее  руководство  по  тушению  пожара  до  прибытия      подразделения

пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие

в тушении пожара;

- одновременно  с  тушением  пожара  организовать  эвакуацию  и  защиту   материальных

ценностей;

- организовать  встречу  подразделений  пожарной  охраны  и  оказать  помощь  в   выборе

кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

  - При прибытии пожарных подразделений лицо ответственное за пожарную безопасность в детском саду обязано проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара. Он обязан также организовывать привлечение сил и средств к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Заведующий детским садом

# МКДОУ « Хучадинский детский сад»

«Утверждаю»

Заведующий детским садом

« 	» 	2018 г.

Инструкция для сотрудников детского сада по пожарной безопасности.

- Общие требования пожарной безопасности.

  - Все работники должны допускаться к работе только после противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном Заведующим детским садом.

  - Проходить инструктаж по пожарной безопасности не реже одного раза в полугодие.

  - Работники должны соблюдать в детском саду и в быту требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим.

  - Выполнять правила предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами и оборудованием.

# В здании детского сада запрещается:

- снимать дверные полотна в проёмах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;

- оставлять без присмотра включенные в сеть радиоприёмники, телевизоры,  компьютеры,

другие электроприборы (за исключением холодильника);

- использовать   электрокипятильники,   электрочайники   для   приготовления   пищи     в,

спальнях, игровых комнатах и в других помещениях, занятых детьми (за исключение специально оборудованных помещений);

  - Территория и помещения детского сада должны содержаться в полной чистоте. Весь сгораемый мусор следует систематически выносить на специально отведённый участок.

  - Зимой дороги, подъезды и крыши пожарных гидрантов должны систематически очищаться от снега.

  - В детском саду количество эвакуационных выходов из помещений любого этажа должно быть не менее 2-х.

  - Проведение сварочных работ и других опасных работ в здании детского сада может быть допущено только с разрешение Заведующего детским садом.

  - Чердачное помещение необходимо содержать в чистоте и запирать на замок. Ключи от чердачного помещения должны храниться в определённом месте доступном для получения их в любое время суток.

  - Ночной дежурный персонал не имеет права уходить из помещения и с территории детского сада. Курить, применять открытый огонь, пользоваться нагревательными приборами, отвлекаться от выполнения своих служебных обязанностей.

# Правила поведения при пожаре.

  - Сотрудник первый заметивший пожар или задымление должен сообщить Заведующему детского сада или его заместителю, оповестить всех сотрудников о случившемся, вызвать по телефону -01 пожарную команду.

  - При вызове пожарной команды следует сообщить:

- адрес детского сада;

- свою должность, фамилию;

- описать очаг возгорания.

  - Пожарную команду встречает то лицо, которое хорошо знает расположение помещений детского сада. Встречавший кратчайшим путём проводит прибывшего начальника пожарной команды, одновременно информирует его о том, что угрожает воспитанникам и персоналу  ДОУ.

  - При тушении пожара нужно стремиться, не создавать сквозняков и сильного притока воздуха. В связи с этим нужно ограничить открывание оконных стёкол в горящих помещениях. Как можно скорее обесточить электропроводку, выключить рубильник.

  - Одновременно с вызовом пожарной команды и принятию мер по тушению пожара, необходимо приступить к подготовке, а в случае прямой угрозы к непосредственной эвакуации воспитанников.

Заведующеий детским садом

# МКДОУ « Хучадинский детский сад»

«Утверждаю»

Заведующий детским садом

« 	» 	201_ г.

Инструкция о порядке действий персонала по обеспечению эвакуации в случае возникновения пожара.

- Общие положения:

- Инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» (XVIII. Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности )

- Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре.

- Инструкция предназначена для безопасной и быстрой эвакуации людей из здания в случае пожара.

- Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной инструкции проводятся один раз в полугодие.

# Порядок эвакуации при пожаре:

- При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть или по телефону «01».

- Выключить приточно-вытяжную вентиляцию всех помещений.

# План эвакуации при пожаре.

Заведующий детским садом

# МКДОУ « Хучадинский детский сад»

«Утверждаю»

Заведующий детским садом

« 	» 	201_ г.

Инструкция о мерах пожарной безопасности в административных помещениях детского сада

- Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в административных помещениях детского сада несут лица, назначенные приказом Заведующего детским садом. Должность, фамилия, имя, отчество ответственных лиц указываются на табличках, которые размещаются в каждом помещении.

- Помещения должны быть оборудованы исправными средствами пожаротушения и огнетушителями согласно нормам.

- Каждый работник должен знать и соблюдать требования правил пожарной безопасности и не допускать действий, способствующих возникновению и распространению пожара, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

- Помещения должны содержаться в постоянной чистоте и систематически очищаться от мусора.

- Эвакуационные выходы и пути эвакуации (коридоры, проходы, тамбуры) должны содержаться свободными от любого оборудования и предметов, препятствующих движению людей.

- По окончанию рабочего дня ответственный за пожарную безопасность в помещении должен проводить тщательный противопожарный осмотр с устранением возможных причин и источников возникновения пожара.

- Количество токоприемников (компьютеров, ксероксов и т.п.) одновременно подключенных к электросети должно соответствовать техническим параметрам электропроводки.

- В административных помещениях детского сада ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- курить вне специально отведенных и оборудованных для этой цели мест, обозначенных табличкой “Место курения” или соответствующим разрешающим знаком;

- применять открытый огонь, а также проводить сварочные и другие огневые работы без специального разрешения руководства детского сада и без соответствующей противопожарной подготовки мест их производства;

- хранить и использовать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- В случае возникновения пожара НЕОБХОДИМО:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01, указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение, поставить в известность Заведующего детским садом;

- принять меры по эвакуации сотрудников и воспитанников, а также материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации;

- отключить электроэнергию, вентиляционное оборудование и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (водой от внутренних пожарных кранов, огнетушителями);

Заведующий детским садом

# МКДОУ « Хучадинский детский сад»

«Утверждаю»

Заведующий детским садом

« 	» 	201_ г.

Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении окрасочных и строительно- монтажных работ

1. Общие требования пожарной безопасности

- Настоящая инструкция определяет основные требования пожарной безопасности при проведении окрасочных и ремонтных работ в детском саду и является обязательной для выполнения всеми сотрудниками детского сада и подрядными организациями.

- К работе допускается только специально обученный и аттестованный технический персонал прошедший противопожарный инструктаж на рабочем месте.

- Организация работ, устройства, размещение и эксплуатация окрасочного оборудования должны обеспечивать пожарную безопасность в соответствии с требованиями пункта 395 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме».

- Для хранения порожней тары должна быть выделена специальная площадка вне окрасочного помещения. Порожняя тара должна своевременно удаляться с территории детского сада.

# ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- в помещениях, где проводятся окрасочные работы, запрещается проводить работы связанные с применением открытого огня и искрообразованием, такие как сварочные работы и, работы на наждачных точилах;

- пользоваться инструментом из черных металлов и абразивным инструментом, дающим искру при трении или соударении;

- на окрасочных участках и в местах хранения красок и растворителей курить, разводить огонь, пользоваться паяльными лампами и электрическими паяльниками;

- во избежание взрыва освещать изнутри спичками или другими источниками огня бочки, бидоны, сосуды и другую тару, в которых находятся (или находились) лакокрасочные материалы;

# Требования пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных работ

- Производство работ внутри здания детского сада с применением горючих веществ и

материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, связанными с применением открытого огня (сварка и т.п.) не допускается.

- Работы,	связанные	с	монтажом	конструкций	с	горючими	утеплителями	или

применением горючих утеплителей, заливка битумной мастикой и другие пожароопасные работы (окраска, огневые работы и т.п.) должны проводиться специально обученным персоналом на основании наряда-допуска, выдаваемого исполнителям работ и подписанного лицом, ответственным за пожарную безопасность.

# При проведении пожароопасных работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- проводить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях;

- нарушать требования технологических регламентов и инструкций;

- допускать к работе работников, не имеющих квалификационного удостоверения и талона о прохождении пожарно-технического минимума по специальности;

- одновременное проведение огневых работ при устройстве гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтаже панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейке полов и отделке помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов;

- хранить более нормативных требований расходных материалов в месте проведения работ;

- проводить огневые работы на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями.

# Порядок действий при пожаре

  - Каждый  работник  детского  сада  при  обнаружении  пожара  или  признаков    горения

(задымления, запах гари, повышение температуры и т.п.)

# ОБЯЗАН:

- незамедлительно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию), поставить в известность службу охраны;

- принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации;

- по возможности отключить электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

  - Заведующий детским садом (или другое должностное лицо), прибывший к месту пожара,

# ОБЯЗАН:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану (и поставить в известность вышестоящее руководство);

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предотвращением его развития.

Заведующий детским садом

# МКДОУ «Хучадинский детский сад»

«Утверждаю»

Заведующий детским садом

« 	» 	2018 г.

Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях материального склада

- Лица, работающие на складе и посещающие склад, должны знать и соблюдать требования пожарной безопасности и не допускать действий, приводящих к возникновению пожара.

- Заведующий складом (кладовщик) и другие материально-ответственные лица обязаны знать пожароопасные свойства всех находящихся под их ответственностью материалов,  порядок их хранения и методы тушения.

- Хранение различных материалов должно осуществляться с учетом их пожароопасных свойств (способностью к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т.п.), признаков совместимости и однородности огнетушащих веществ.

- Проходы на складе должны содержаться свободными. Не допускается загромождение какими-либо предметами и материалами проходов, а также подступов к первичным средствам пожаротушения (внутренним пожарным кранам, огнетушителям).

- В складских помещениях при без стеллажном способе хранения материалы должны укладываться штабелями. Напротив дверных проемов складских помещений должны  оставаться свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м.

- Расстояние от светильников до складируемых материалов или изделий должно быть не менее 0,5 м.

7.В складских помещениях ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- курение и пользование открытым огнем; прокладка транзитных линий электропроводки и вентиляционных систем;

- хранение ЛВЖ и ГЖ (хранение ЛВЖ и ГЖ должно осуществляться в герметичной закрытой таре, в специально приспособленном для этой цели помещении);

- использовать светильники с люминесцентными лампами с отражателями и рассеивателями из горючих материалов;

- снимать защитные колпаки и другие устройства от выпадения ламп из светильников;

- хранить вещества и материалы с неизвестными пожароопасными характеристиками;

- по окончании работы оставлять открытыми двери, окна и другие проемы.

- Ответственные за пожарную безопасность лица, а в их отсутствие, лица их замещающие,

# ОБЯЗАНЫ:

- знать пожароопасные свойства хранящихся веществ и материалов;

- содержать в исправном состоянии и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- перед закрытием склада лично и тщательно произвести обход помещений и, лишь убедившись в их пожаробезопасном состоянии, отключить электросеть и закрыть склад.

# В случае возникновения пожара:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01, указав адрес  объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение, поставить в известность службу охраны (объектовой пожарной охраны);

Заведующий  детским садом

# МКДОУ «Хучадинский детский сад»

«Утверждаю»

Заведующий детским садом

« 	» 	2018 г.

Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении временных огневых и других пожароопасных работ

- Настоящая Инструкция учитывает основные требования «Правил пожарной безопасности  в Российской Федерации», «Правил устройства электроустановок», «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», ГОСТ «Работы электросварочные. Требования безопасности»; ГОСТ «Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности» и является обязательной для выполнения всеми работающими, связанными с выполнением огневых работ в детском саду.

Нарушение требований Инструкции влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

На территории Хучадаского детского сада запрещается организация постоянных сварочных постов.

- На проведение всех видов огневых работ на временных местах руководитель работ обязан оформить наряд-допуск (см. форма наряда-допуска).

- К проведению огневых работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие пожарно- технический минимум и имеющие специальные квалификационные удостоверения на право допуска к огневым работам.

4.С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и т.п. все смотровые, технологические и другие  люки  (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, должны быть плотно закрыты негорючими материалами.

Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов в радиусе, указанном в таблице:

| Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей территории, м | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | Свыше 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный радиус зоны очистки, м | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

5.Находящиеся в пределах указанных радиусов строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из  горючих

материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическими экранами, асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.

6.При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна отключаться, в том числе от электросети, шланги должны быть отсоединены и освобождены от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление должно быть полностью стравлено.

По окончании работ вся аппаратура и оборудование должно быть убраны в специально отведенные помещения (места).

При проведении огневых работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- приступать к работе при неисправной аппаратуре;

- производить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях;

- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

- допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения и талона по технике пожарной безопасности;

- допускать	соприкосновение	электрических	проводов	с	баллонами	со	сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

- одновременное проведение огневых работ при устройстве гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтаже панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейке покрытий полов и отделке помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

- По окончании временных огневых работ должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность помещения, в котором они проводились, должно организовать  проверку места их производства по истечении 3-5 часов после их завершения.

- Огневые работы должны немедленно прекращаться по первому требованию представителя госпожнадзора, госгортехнадзора, технической инспекции и Заведующего детским садом.

9. В случае возникновения пожара НЕОБХОДИМО:

- немедленно сообщать о нем в пожарную охрану по телефону “01”, указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;

- принять меры к тушению пожара имеющимися первичными средствами (внутренние пожарные краны, огнетушители, песок);

- эвакуировать из зоны, прилегающей к месту пожара, кислородные и ацетиленовые баллоны;

- организовать встречу пожарных подразделений и сообщить о пожаре руководству детского сада.

Заведующий детским садом

# МКДОУ « Хучадинский детский сад»

«Утверждаю»

Заведующий детским садом

« 	» 	2018 г.

Инструкция о порядке действий дежурного обслуживающего персонала при поступлении сигнала о пожаре или повреждений на приемно-контрольную аппаратуру установок пожарной автоматики

- При получении сигнала “Тревога” дежурный или другое лицо, принявшее сигнал от приемно-контрольного прибора или щита сигнализации и управления.

# ОБЯЗАНЫ:

- Определить местонахождение сработавшего извещателя или оросителя по схеме трассировки шлейфов сигнализации или схеме сети установок пожаротушения и осуществить сброс сигнала;

- Лично или через дежурных (ответственных лиц) выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя или оросителя (пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии и т.п.) и сообщить о срабатывании Заведующему детским садом.

# При ПОЖАРЕ:

- Объявить тревогу для членов добровольной пожарной дружины, доложить обстановку Заведующему детским садом;

- Включить по согласованию с администрацией (в зависимости от обстановки) систему централизованного оповещения людей о пожаре;

- Обеспечить (организовать) эвакуацию воспитанников и сотрудников из горящего помещения, соседних с ним помещений (комнат), в которых имеется непосредственная угроза жизни и здоровью в результате воздействия огня и дыма;

- В случае ложного срабатывания пожарной сигнализации или при повреждении шлейфа – отключить данный шлейф соответствующим тумблером, принять меры к дополнительной охране помещения и сообщить в организацию, осуществляющую плановое техническое обслуживание сигнализации.

- О поступивших сигналах и принятых по ним мерах оформить запись в специальном журнале.

Заведующий детским садом

# МКДОУ « Хучадинский детский сад»

«Утверждаю»

Заведующий детским садом

« 	» 	2018 г.

Инструкция о порядке совместных действий администрации и пожарной охраны при ликвидации пожара

- При возникновении пожара действия администрации Хучадаского детского сада, руководителей подразделений, начальника ДПД в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности и эвакуации воспитанников.

- Каждый работник детского сада, обнаруживший пожар или задымление

# ОБЯЗАН:

- немедленно сообщить об этом в городскую пожарную охрану по телефону “01”,   указав

точный адрес, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;

- приступить	к	тушению	пожара	имеющимися	на	рабочем	месте	средствами

пожаротушения (огнетушителями, внутренними пожарными кранами и т.п.);

- принять  меры  для  вызова  к  месту  пожара  представителя  администрации  Хучадаского

детского сада.

- Заведующий детским садом (или другое должностное лицо) прибыв к месту пожара

# ОБЯЗАН:

- проверить, вызвана ли пожарная охрана;

- возглавить руководство тушением пожара до прибытия пожарных подразделений;

- выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее    расположение

подъездных путей и водоисточников;

- проверить,  включено  ли  в  работу  оборудование  систем  противопожарной    защиты,

имеющихся на объекте;

- удалить   из   помещения   за   пределы   этажа   или   опасной   зоны   воспитанников    и

работников, не занятых ликвидацией пожара;

➢

- По  прибытии  на  пожар  пожарных  подразделений  работник,  руководящий тушением

пожара, обязан сообщить старшему начальнику пожарной охраны необходимые сведения об очаге пожара, мерах, принятых для его ликвидации, а также о наличии в помещении людей, занятых тушением пожара и эвакуацией материальных ценностей.

- В зависимости от обстановки на  пожаре и количества  подразделений, работающих   на

тушении, руководитель тушения пожара (старший начальник прибывших пожарных подразделений) организует штаб пожаротушения. В состав штаба входит представитель администрации детского сада.

- Представитель детского сада в штабе пожаротушения:

# ДОЛЖЕН:

- консультировать   руководителя   тушения   пожара   по   специфическим  особенностям

детского сада наличие воспитанников в помещениях, планировке, местах применения или хранения легковоспламеняющихся веществ, газов, установок под высоким напряжением, дорогостоящего оборудования и т.п.);

- По каждому происшествию администрация детского сада обязана выяснить обстоятельства, способствовавшие возникновению и развитию пожара, провести со всеми работниками внеочередной инструктаж по пожарной безопасности, осуществить необходимые профилактические меры.

Заведующий детским садом

С положением ознакомлены:

# МКДОУ « Хучадинский детский сад»

«Утверждаю»

Заведующий детским садом

« 	» 	2018 г.

Положение о разработке инструкции о мерах пожарной безопасности в Хучадаском детском саду

Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме», нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и оборудования.

В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:

- порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей;

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;

- обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений детского сада.

В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:

- сообщение	о	возникновении	пожара	в	пожарную	охрану	и	оповещение

(информирование) руководства и дежурных служб детского сада;

- организацию спасания воспитанников и сотрудников детского сада с использованием  для этого имеющихся сил и средств;

- проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- прекращение всех работ в здании кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удаление за пределы опасной зоны всех воспитанников и работников детского сада, не участвующих в тушении пожара;

- осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей детского сада) до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечение	соблюдения	требований	безопасности	работниками,	принимающими участие в тушении пожара;

Заведующий детским садом

С положением ознакомлены:

# МКДОУ « Хучадинский детский сад»

«Утверждаю»

Заведующий детским садом

« 	» 	2018 г.

Положение о добровольной пожарной дружине

- Общие положения

  - Добровольная пожарная (далее – ДПД) создается в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ст. 13).

  - ДПД создается в целях обеспечения соблюдения требований действующих норм и правил пожарной безопасности, приказов и распоряжений по проведению мероприятий по предупреждению и тушению пожаров.

  - В своей деятельности ДПД руководствуются нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными нормативными положениями и актами Государственной противопожарной службы (ГПС) МЧС России, ведомственными документами, приказами, инструкциями и распоряжениями, регламентирующими пожарную безопасность в Хучадаском детском саду, а также настоящим Положением.

  - Контроль над деятельностью ДПД осуществляется членами пожарно-технической комиссии и ответственными за пожарную безопасность, а также органами ГПС административных округов, на территории которых расположены структурные подразделения Хучадаского детского сада (далее – территориальные органы ГПС).

# Основные задачи ДПД

  - Основными задачами ДПД являются организация предупреждения пожаров и их тушение, и включают в себя:

    - контроль соблюдения работающими установленного в Хучадаском детском саду противопожарного режима;

# Порядок создания и организации работы ДПД

  - ДПД организуется на добровольных началах из числа сотрудников детского сада в возрасте не моложе 17 лет в соответствии со статьей 7 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности».

  - Все вступившие в ДПД должны подать на имя Заведующего детским садом письменное заявление.

Заведующий детским садом обязан организовать проведение  предварительного медицинского осмотра подавших заявление на предмет отсутствия у них противопоказаний для работы в пожарной охране (медицинская справка по форме № 286).

  - Численный состав дружин устанавливается Заведующим детским садом в соответствии с требованиями НПБ 201-96 и зависит от количества охраняемых участков.

ДПД организуются таким образом, чтобы в каждом подразделении и в каждой смене были члены дружины.

Зачисление в ДПД и последующие изменения состава дружин объявляются приказом Заведующего детским садом.

  - Каждый член ДПД должен быть пригоден к выполнению возложенных на него задач, а также должен иметь необходимые знания и навыки для осуществления обязанностей согласно табелю боевого расчета.

  - Члены ДПД должны пройти соответствующее первоначальное обучение по программам, утвержденным Управлением Государственной противопожарной службы (далее – УГПС). Добровольные пожарные, не прошедшие первоначального обучения или не сдавшие зачет, к самостоятельной работе не допускается.

  - Последующая подготовка членов ДПД осуществляется начальником дружины. Программа последующей подготовки разрабатывается применительно к нормативным и иным актам ГПС и согласовывается с начальником территориального органа ГПС (регионального отдела государственного пожарного надзора).

3.7.Начальник ДПД должен иметь:

- высшее или среднее специальное образование пожарно-технического профиля;

- высшее или среднее специальное образование и стаж работы в пожарной охране на должностях начальствующего состава не менее пяти лет.

3.8.Руководителю дружины необходимо проходить обучение на курсах повышения квалификации не реже одного раза в пять лет.

3.9.Специальное первоначальное обучение членов ДПД и повышение квалификации руководителей дружин (команд) должны осуществляться в Учебном центре УГПС, а также на базе МГО ВДПО за счет средств Название детского сада.

Добровольным пожарным, успешно прошедшим обучение и сдавшим зачеты, выдается удостоверение “Добровольный пожарный” с указанием регистрационного номера по Реестру добровольных пожарных.

# Порядок регистрации добровольных пожарных устанавливается УГПС.

3.10.Порядок привлечения членов ДПД к дежурствам, связанным с обеспечением пожарной безопасности в свободное от работы время (в том числе в подразделениях ГПС), устанавливается руководителем Хучадаского детского сада по согласованию с органами местного самоуправления и территориальными органами ГПС.

3.11.Подразделения дружин должны ежегодно принимать участие в тренировках в составе гарнизона пожарной охраны.

# Обязанности начальника и членов ДПД.

  - Начальник ДПД ОБЯЗАН:

- осуществлять контроль над соблюдением противопожарного режима на объекте, а также за готовностью к действию первичных средств пожаротушения, систем пожарной автоматики, водоснабжения, имеющихся в Хучадаском детском саду, и не допускать использования этих средств не по прямому назначению;

  - Начальник отделения ДПД ОБЯЗАН:

- осуществлять контроль над соблюдением противопожарного режима на объекте и готовностью к действию первичных средств пожаротушения;

- перед началом работы проверять присутствие членов отделения ДПД;

- проверить знание членами ДПД своих обязанностей;

- по окончании работы проверять противопожарное состояние объекта, принимать меры к устранению выявленных недочетов;

- обеспечить явку на занятия членов ДПД отделения;

- в случае возникновения пожара руководить его тушением до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы или начальника ДПД;

- знать порядок управления боевыми действиями на пожаре и применения имеющейся пожарной техники и оборудования, места размещения пожарных водоисточников (водоемов, гидрантов, внутреннего противопожарного водопровода и пр.).

  - Члены дружин ОБЯЗАНЫ:

- знать, соблюдать и требовать от других соблюдения противопожарного режима в детском саду;

- знать свои обязанности по табелю боевого расчета и в случае возникновения пожара принимать активное участие в его тушении;

- следить за готовностью к действию систем противопожарной защиты, пожарной техники и первичных средств пожаротушения, имеющихся в детском саду, и обо всех обнаруженных недостатках докладывать начальнику отделения ДПД, а при возможности самому устранять эти недостатки;

- выполнять возложенные на членов ДПД обязанности, распоряжения начальника дружины, повышать свои пожарно-технические знания и навыки тушения пожаров, посещать учебные занятия, предусмотренные расписанием.

# Стимулирование деятельности ДПД

  - Добровольным пожарным предоставляется преимущественное право при приеме на работу в ГПС или ведомственную пожарную охрану.

  - Все расходы по содержанию ДПД осуществляются за счет  детского сада, в котором она создана.

  - Оплата труда членов ДПД за время их участия в ликвидации пожара или последствий аварии, проведении пожарно-профилактических мероприятий, а также учебной подготовки и дежурств производится из расчета среднемесячного заработка по месту работы.

# Исключение сотрудников из членов ДПД

  - Основаниями прекращения членства в ДПД являются:

    - Систематическое невыполнение или уклонение от выполнения членами ДПД обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.

    - Невыход на дежурство в соответствии с утвержденным графиком дежурств без разрешения соответствующего должностного лица или самовольное оставление дежурства.

    - Нарушение дисциплины или совершение проступков, несовместимых с пребыванием в дружине.

    - Собственное желание.

    - Вступление в законную силу приговора суда о привлечении гражданина к уголовной ответственности.

    - Ликвидация ДПД.

  - Решение об исключении сотрудников из членов ДПД принимает Заведующий детским садом.

Об исключении сотрудника из членов ДПД Заведующий детским садом обязан поставить в известность территориальный орган ГПС, ведущий учет добровольных пожарных в Реестре. При исключении сотрудника Хучадаского детского сада из членов ДПД в Реестре делается запись  с указанием оснований для исключения.

Заведующий детским садом

С положением ознакомлены:

# МКДОУ «Хучадинский  детский сад»

«Утверждаю»

Заведующий детским садом

« 	» 	2018 г.

Должностные обязанности членов Добровольной пожарной дружины Начальник ДПД:

Осуществляет контроль над соблюдением противопожарного режима и исправностью средств пожаротушения. Проводит инструктаж работников детского сада по вопросам пожарной безопасности. Проводит занятия с личным составом ДПД. Информирует руководство детского сада  о нарушениях противопожарного режима.

При пожаре руководит членами ДПД, осуществляет эвакуацию воспитанников и  сотрудников детского сада  до прибытия подразделений пожарной охраны.

# Дружинник №1: Нанишева Айшат Магомедовна

Проверяет исправность средств извещения о пожаре. Следит за тем, чтобы пути эвакуации  не были загромождены. Во время отсутствия начальника ДПД исполняет его обязанности.

При пожаре сообщает в пожарную часть по телефону “01” и оповещает руководство и вахту на проходной. Встречает подразделения пожарной охраны и указывает место пожара.

В отсутствие начальника ДПД исполняет его обязанности.

# Дружинник №2: Омаров Абдула Саитбекович

Следит за состоянием первичных средств пожаротушения. При пожаре принимает участие в эвакуации воспитанников и сотрудников детского сада, работает с огнетушителем или другими средствами пожаротушения. В отсутствие начальника ДПД исполняет обязанности дружинника

№ 1.

Заведующий детским садом

С должностными обязанностями

по пожарной безопасности ознакомлен:

# МКДОУ «Хучадинский детский сад»

«Утверждаю»

Заведующий детским садом

« 	» 	2018 г.

Программа подготовки членов ДПД

Тема 1. Организация службы добровольных пожарных дружин и команд (2 ч).

Тема 2. Возможные причины возникновения пожаров и меры их предупреждения. Противопожарный режим на территории Название детского сада, в зданиях и помещениях (8-12 ч).

Тема 3. Средства пожаротушения, связи и оповещения о пожаре (6 ч).

Тема 4. Обязанности членов ДПД (ДПК) по табелю боевого расчета (4 ч).

Заведующий детским садом

# МКДОУ «Хучадинский детский сад»

«Утверждаю»

Заведующий детским садом

« 	» 	2018 г.

Положение о комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности

- Общие положения

  - Комиссия для проверки знаний в области пожарной безопасности (далее Комиссия) создается в соответствии с Федеральным законом “О пожарной безопасности”, “Правил пожарной безопасности в Российской Федерации”, Федеральным законом от 06.05.2011 N 100- ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О добровольной пожарной охране"

  - Положение устанавливает общий порядок организации и проведения обучения мерам пожарной безопасности в детском саду, порядок и форму работы комиссии по проверке знаний в области пожарной безопасности.

  - Ответственность за организацию своевременного и качественного обучения мерам пожарной безопасности в целом возлагается на председателя Комиссии, а в структурных подразделениях – на их руководителей.

  - Обучение мерам пожарной безопасности проводится в ходе противопожарных инструктажей, пожарно-технических минимумов, бесед, а также в процессе повышения квалификации.

  - Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии типовыми программами.

# Противопожарный инструктаж

  - Противопожарный инструктаж – это доведение до работников основных требований пожарной безопасности, изучение технологических процессов производства, оборудования, средств противопожарной защиты и действий в случае возникновения пожара.

Противопожарный инструктаж проводится в соответствии с типовой программой обучения.

  - Противопожарные инструктажи в зависимости от характера и времени проведения подразделяются:

    - вводный;

    - первичный;

    - внеплановый;

    - целевой.

  - Вводный противопожарный инструктаж проводится со всеми вновь принятыми работниками, независимо от их занимаемой должности и профессии. Инструктаж проводит лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности в детском саду.

    - При этом инструктируемые должны быть ознакомлены:

      - с состоянием условий пожарной безопасности в детском саду;

      - с законодательными, нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами по пожарной безопасности, коллективным договором (соглашением) в детском саду;

      - со своими должностными (производственными) обязанностями по обеспечению пожарной безопасности в детском саду.

2.4. Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем  месте перед началом рабочей деятельности со всеми принятыми на работу, переводимыми из одного подразделения в другое, командированными, воспитанниками и студентами, прибывшими на производственную практику или обучение, с работниками, выполняющими новую для них работу, а также со строителями при выполнении строительно-монтажных и реставрационных работ на территории Хучадаского детского сада.

Противопожарный инструктаж имеет цель привить инструктируемым знания безопасных методов работы с учетом их специальности и пожарной опасности материалов, применяемых в процессе работы, ознакомить с имеющимися на рабочем месте средствами пожаротушения, пожарной связи и правилами их применения в случае пожара.

Проведение инструктажа осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в подразделении.

# Пожарно-технический минимум

  - Пожарно-технический минимум – это основной вид обучения работников мерам пожарной безопасности, целью которого является повышение уровня знаний, соответствующих особенностям производства и усвоения, специальных правил пожарной безопасности.

  - Пожарно-технический минимум проводится один раз в три года на базе учебных предприятий, имеющих лицензию Государственной противопожарной службы на право проведения обучения мерам пожарной безопасности, для следующих категорий работников: Заведующий детским садом, воспитатели, педагоги.

  - Непосредственно в Хучадаском детском саду проходят пожарно-технический минимум один раз в год в соответствии с типовыми программами (Программа обучения мерам пожарной безопасности) следующие работники: руководители подразделений; сотрудники, осуществляющие круглосуточную охрану; рабочие, осуществляющие пожароопасные работы.

  - Результаты проверки знаний работников регистрируются в журнале обучения.

  - Лицам, прошедшим проверку знаний, выдается удостоверение за подписью председателя комиссии, заверенное печатью организации, выдавшей удостоверение.

  - Работники, не прошедшие проверку знаний из-за неудовлетворительной подготовки, обязаны в срок не более одного месяца пройти повторную проверку. Допуск к выполнению служебных обязанностей работников, не прошедших повторную проверку знаний, решается руководителем в установленном порядке.

  - Контроль своевременного проведения проверки знаний работников осуществляется должностными лицами Государственной противопожарной службы.

Заведующий детским садом

С положением ознакомлены:

# М КДОУ «Хучадинский детский сад»

«Утверждаю»

Заведующий детским садом

« 	» 	2018 г.

Программа обучения мерам пожарной безопасности Противопожарный инструктаж

Учебный план

- Общее время	- 4 часа.

- Время обучения	- 3,5 часа.

- Резерв	- 0,5 часа.

# Тематический план

| № п/п | Предметы обучения. Наименование тем. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. | 1. Пожарно-профилактическая подготовка Введение. Пожарная профилактика. Основные нормативные документы в области пожарной безопасности. Основные функции обеспечения пожарной безопасности. Классификация строительных материалов по группам горючести. Предел огнестойкости и распространения огня. Взрывопожароопасность веществ, материалов и технологических процессов. Способы защиты строительных конструкций и материалов. Требования пожарной безопасности к территориям, зданиям, сооружениям. Требования пожарной безопасности к помещениям. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. Требования пожарной безопасности к электроустановкам. Молниезащита. Статическое электричество. Требования пожарной безопасности к технологическому оборудованию. Требования пожарной безопасности к объектам лакокраски, ЛВЖ, |  |

| 17. 18. 19. | ГЖ. Требования пожарной безопасности при хранении, применении и транспортировке ЛВЖ, ГЖ, ГГ. Требования пожарной безопасности при хранении веществ и материалов. Требования пожарной безопасности к системам вентиляции. Требования пожарной безопасности к системам отопления. Требования пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных и реставрационных работ. Требования пожарной безопасности при производстве пожароопасных работ. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | 2. Тактико-техническая подготовка Первичные средства пожаротушения. Противопожарное оборудование. Современная пожарная техника. Наружное противопожарное водоснабжение. Внутренний противопожарный водопровод. Установки автоматической пожарной сигнализации. Установки автоматических систем пожаротушения. Установки противодымной защиты. Вызов пожарной охраны. Действия ИТР, рабочих и служащих при пожаре. |  |
| 1. | 3. Резерв Учебное время, используемое для ответов на вопросы работников детского сада |  |

Заведующий детским садом

# МКДОУ «Хучадинский детский сад»

«Утверждаю»

Заведующий детским садом

« 	» 	2018 г.

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в дошкольных учреждениях

Тематический план и типовая учебная программа

| N темы | Наименование | Часы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности | 1 |
| 2 | Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в дошкольных учреждениях. | 2 |
| 3 | Обучение учащихся дошкольного возраста основам пожаробезопасного поведения | 6 |
| 4 | Меры пожарной безопасности в детских садах | 2 |
| 5 | Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения пожаров, действия при пожарах и вызов пожарной охраны | 1 |
| 6 | Практические занятия | 3 |

Продолжительность обучения - 15 часов.

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности

Федеральный закон N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме". Инструкции по пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность руководителей организаций за соблюдение правил пожарной безопасности.

Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в дошкольных учреждениях.

Краткий анализ пожаров и загораний в школах и дошкольных учреждениях. Примеры наиболее характерных пожаров. Создание в школах ДПД, ДЮП, организация их работы. Примерное Положение о дружине юных пожарных. Задачи лиц, ответственных за пожарную безопасность.

Тема 3. Обучение учащихся дошкольного возраста основам пожаробезопасного поведения.

Методические рекомендации по обучению учащихся дошкольного возраста основам правил пожаробезопасного поведения. Проведение уроков в общеобразовательных школах в рамках дисциплины "Основы безопасности жизнедеятельности". Дидактический материал по обучению

мерам и правилам пожарной безопасности. Организация класса, уголка пожарной безопасности. Практические занятия по поведению учащихся при возникновении пожара.

Тема 4. Меры пожарной безопасности в дошкольных учреждениях.

Краткий анализ основных причин пожаров и загораний. Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов. Короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение; их сущность, причины возникновения и способы предотвращения. Хранение и обращение с огнеопасными жидкостями. Основные факторы, определяющие пожарную опасность ЛВЖ и ГЖ: температура вспышки, самовоспламенение и воспламенение. Понятие о взрыве. Требования к местам хранения ЛВЖ и ГЖ. Противопожарный режим при приеме, выдаче и использовании огнеопасных жидкостей. Хранение и меры пожарной безопасности при пользовании химическими реактивами и щелочными металлами. Противопожарный режим в зданиях, на территориях, в лесу. Содержание эвакуационных путей, порядок установки на окнах металлических решеток и жалюзей. Расположение парт, столов и стульев в классах, кроватей в спальных комнатах. Содержание входов, выходов, холлов, коридоров, лестничных клеток, а также чердаков, подвальных помещений. Разработка планов эвакуации. Инструктаж обслуживающего персонала. Порядок размещения учащихся в зданиях повышенной этажности и многоэтажных, при вывозе их на дачи в период оздоровительного сезона; требования, предъявляемые к дачным помещениям. Содержание и эксплуатация местных приборов отопления, кухонных плит и водонагревателей.

Дежурные и сторожа в детских садах, интернатах. Их инструктаж. Обязанности по соблюдению пожарной безопасности и в случае возникновения пожара. Требования пожарной безопасности при устройстве новогодних елок, организации кинопросмотров, вечеров и спектаклей. Правила установки и крепления елок. Требования к помещениям с массовым пребыванием людей.

Ответственность за проведение массовых мероприятий, назначение и обязанности  дежурных.

Тема 5. Средства тушения пожаров. Правила их применения. Действия при пожарах и вызов пожарной охраны

Зачет. Проверка знаний пожарно-технического минимума.

Заведующий детским садом

# МКДОУ «Хучадинский детский сад»

«Утверждаю»

Заведующий детским садом

« 	» 	2018 г.

Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных учреждений Тематический план и типовая учебная программа

| N темы | Наименование | Часы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности в дошкольных учреждениях | 0,5 |
| 2 | Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям | 0,5 |
| 3 | Требования пожарной безопасности к территориям | 0,5 |
| 4 | Противопожарное оборудование и инвентарь. Первичные средства пожаротушения | 0,5 |
| 5 | Действия работников дошкольных учреждений при пожарах | 1 |
| 6 | Обучение учащихся дошкольного возраста основам правил пожаробезопасного поведения | 3 |
| 7 | Практические занятия | 3 |

Продолжительность обучения - 9 часов.

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности в дошкольных учреждениях.

Федеральный закон N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме". Инструкции по пожарной безопасности.

Тема 7. Практические занятия

Практическое занятие по эвакуации учащихся. Работа с огнетушителями.

Зачет. Проверка знаний пожарно-технического минимума.

Заведующий детским садом

# Протокол N

заседания квалификационной комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Хучадинский детский сад»

(полное наименование организации)

В соответствии с приказом

от " 	"	2018  г. N	квалификационная комиссия в составе: председатель  Ибрагимхалилова М .М.-воспитатель

(фамилия, имя, отчество, должность)

члены:

1.Ибрагимова З.И.-медсестра		 (фамилия, имя, отчество, должность) "

2018 г.  Провела проверку   знаний  по  пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума и установила следующие результаты:

| N п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Организация ( участок) | Причина обучения | Отметка | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Председатель комиссии

(фамилия, имя, отчество, должность) Члены комиссии:

1.		 (фамилия, имя, отчество, должность)

М.П.	" 	"	2018 г.

# МКДОУ «Хучадинский детский сад»

«Утверждаю»

Заведующий детским садом

« 	» 	2018 г.

Указания о порядке проведения инструктажа по пожарной безопасности

- Все работники Хучадаского детского сада должны допускаться к работе, только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, введенных в действие в детском саду, проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров.

- Противопожарный инструктаж проводит лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, а также специализированная организация, имеющая лицензию на право проведения обучения.

- Периодичность прохождения противопожарного инструктажа устанавливает Заведующий детским садом, но не реже 1 раза в год.

- О проведении противопожарного инструктажа делают запись с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

Заведующий детским садом

# МКДОУ «Хучадинский детский сад»

«Утверждаю»

Заведующий детским садом

« 	» 	2018_ г.

Перечень основных вопросов инструктажа по пожарной безопасности

- Требования пожарной безопасности к содержанию территории, зданий, сооружений, помещений, в том числе и путям эвакуации.

- Способы защиты строительных конструкций и материалов в повышении пожарной безопасности зданий, сооружений и помещений.

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности установок и электрооборудования.

- Меры пожарной безопасности к объектам взрывопожароопасных и пожароопасных веществ, материалов, ЛВЖ, ГЖ. Нормы и порядок хранения, транспортировка.

- Мероприятия   по	обеспечению   пожарной   безопасности   при    эксплуатации   систем отопления и вентиляции.

- Меры пожарной безопасности при производстве пожароопасных работ, применений открытого огня, курении.

- Обязанности и действия работников при пожаре:

- порядок вызова пожарных подразделений;

Заведующий детским садом

# МКДОУ «Хучадинский детский сад»

«Утверждаю»

Заведующий детским садом

« 	» 	2018 г.

План мероприятий по противопожарной безопасности на 2018год

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Изучение нормативных документов по пожарной безопасности федерального и регионального уровней | Постоянно | Заведующий детским садом |  |
| Разработка и утверждение локальных документов о мерах пожарной безопасности: - приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность; - приказ об установлении противопожарного режима; - приказ о проведении мероприятий по обучению сотрудников мерам пожарной безопасности | Сентябрь | Заведующий детским садом |  |
| Проведение повторных противопожарных инструктажей с работниками | Февраль, август(1 раз в полугодие) | Ответственный за пожарную безопасность |  |
| Проведение внепланового противопожарного инструктажа в связи с организацией массовых мероприятий | Декабрь | Ответственный за пожарную безопасность |  |

Заведующий детским садом

# МКДОУ «Хучадинский детский сад»

«Утверждаю»

Заведующий детским садом

« 	» 	201_ г.

План проведения тренировки по действиям в чрезвычайной ситуации

тема: «Действия сотрудников при возникновении пожара ».

| № п/п | Тема |
| --- | --- |
| 1. | Постановка задачи членам штаба на проведение тренировки по теме: «Действия обучающихся и сотрудников при возникновении пожара в детском саду». |
| 2. | Инструктаж сотрудников детского сада по их действиям при возникновении пожара и проведении эвакуации воспитанников. |
| 3. | Инструктаж сотрудников охраны детского сада по теме: «Действия сотрудников охраны при возникновении пожара в здании детского сада» |
| 4. | Проверка наличия и состояние первичных средств пожаротушения в помещениях детского сада. |
| 5. | Инструктаж воспитанников по правилам и порядку эвакуации из здания детского сада при возникновении чрезвычайной ситуации. |
| 6. | Инструктивное занятие с членами ДПД по их действиям при возникновении пожара в здании детского сада |
| 7. | Проверка технического состояния запасных выходов, технического состояния доводчиков дверей. |
| 8. | Учено-тренировочное мероприятие по эвакуации воспитанников и персонала из здания детского сада при возникновении пожара: - подача сигнала «Пожарная опасность»; - действия сотрудников и воспитанников по эвакуации из здания детского сада; - действия штаба по организации эвакуации; - сбор воспитанников и сотрудников; - контроль наличия эвакуированных, доклад Заведующему детским садом; - действия членов ДПД; - действия по условной встрече пожарной команды; |

Заведующий детским садом

# МКДОУ «Хучадинский детский сад»

«Утверждаю»

Заведующий детским садом

« 	» 	2018 г.

План мероприятий по подготовке и проведению Новогодних праздников

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| Создать комиссию по подготовке детского сада к Новогодним праздникам и в период зимних каникул с 29.12.20 г. по 12.01.20 года. | Ноябрь - декабрь | Заведующий детским садом |  |
| Провести дополнительные инструктажи по пожарной безопасности с сотрудниками и воспитанниками детского сада с записью в соответствующих документах. | декабрь | Ответственный за пож.безопасность |  |
| Провести инструктажи с воспитанниками детского сада по вопросам поведения на транспорте, на дорогах, на водоёмах, в общественных местах, правилам использования пиротехнических средств. | декабрь | Воспитатели групп |  |
| Проверить работу системы пожарной безопасности, системы оповещения, кнопку тревожной сигнализации. Произвести проверку помещений детского сада и прилегающей территории с целью выявления посторонних предметов и мусора. | 12.20 года | Заведующий детским садом |  |

Заведующий детским садом

# Нормативно-правовые документы

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме»;

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 972 «О федеральной целевой программе Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года»;

- Приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. N 1481 «О федеральной целевой программе "пожарная безопасность в российской федерации на период до 2017 года»;

- «Временное положение о порядке организации и проведения массовых, культурно- просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в Москве», утвержденного распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 2000 года № 1054-РМ.

- Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;

- Утратил силу. - Федеральный закон от 02.02.2006 N 19-ФЗ;

- Утратил силу. - Федеральный закон от 06.08.2001 N 110-ФЗ;

- Утратил силу - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ;

- Утратили силу Правила пожарной безопасности в РФ, утвержденные Приказом МЧС России от 18.06.2003 N 313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)».