Утверждаю:

Директор МКДОУ «Хучадинский детский сад»

______________Джамалудинова Х. З.

« 4» сентября 2012 г.

АКТ № 1

проведения тренировки по эвакуации

людей при возникновении пожара 
Тема тренировки: Эвакуация работников школы и учащихся в случае возникновения пожара 

Учебная цель:

1.Совершенствовать навыки учителей и учащихся в организации и проведении эвакуации при возникновении пожара

2.Отработать порядок эвакуации из здания школы 

Дата проведения тренировки: 04.09.2012 г. 

Состав участников: 

Руководитель тренировки – директор школы К.А. Бабин 

Посредники: 

I этаж – директор МОУ «СОШ № 4» Н.А. Попова 

II этаж – зам. директора по УВР С.В. Смирнова 

III этаж – зам. директора по АХР Н.А. Гричан 

Объект возгорания: Столярная мастерская (1 этаж) 

Эвакуационные выходы: Выход № 2, Выход № 5 

Количество эвакуированных: 259 учащихся и 17 работников школы (100%). 

Ход тренировки:

| Время | Учебные вопросы | Действия руководителя | Действия обучаемых | Время выполнения (факт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.10-14.15 | Оповещение о возникновении пожара | 1.Дает вводную о возникновении пожара | 1.Ответственное лицо сообщает о пожаре в ближайшую пожарную часть. 2.Выключается приточно-вытяжная вентиляция всех помещений 3.С помощью установленного сигнала оповещаются работники и дети о пожаре | 1 мин. 28 сек. |
| 14.15-14.20 | Эвакуация людей из здания | 1.Дает команду на эвакуацию людей из здания 2.Контролирует действия работников и детей по эвакуации из здания | 1. Открываются запасные эвакуационные выходы (Выход № 2 и Выход № 5) 2.Дети под руководством учителей быстро, без паники и суеты эвакуируются из здания согласно схеме эвакуации. 3. Посредниками проверяется отсутствие людей во всех помещениях | 3 мин. 22 сек. |
| 14.20-14.25 | Проверка наличия работников и детей | 1.Дает команду на проверку наличия работников и детей 2. Принимает доклады о наличии людей | 1.Учителя на месте сбора по спискам проверяют наличие детей и докладывают руководителю тренировки | 3 мин 08 сек |
| Общие замечания: Учебные цели достигнуты, работники и учащиеся серьёзно отнеслись к тренировочной эвакуации. Нарушений правил поведения и техники безопасности во время эвакуации не было. |  |  |  |  |

Ответственный за пожарную безопасность: ___________ К.А. Бабин

План 

проведения практического занятия по эвакуации с персоналом и учащимися 

МОУ «СОШ № 4» 
Тема:

Эвакуация работников и детей школы в случае возникновения пожара

Учебные цели:

- Совершенствовать навыки учителей в организации и проведении оповещения о пожаре

- Отработать порядок эвакуации из здания школы

Объект возгорания: Столярная мастерская. Сработала пожарная сигнализация. 

Дата проведения тренировки: 04.09.2012 г. 

Время: 14:10 

Место: Здание МОУ «СОШ № 4» 

Руководитель тренировки: руководитель ДПД, зам. директора по ОТ К.А. Бабин 

Посредники: 

I этаж – директор МОУ «СОШ № 4» Н.А. Попова 

II этаж – зам. директора по УВР С.В. Смирнова 

III этаж – зам. директора по АХР Н.А. Гричан 

Сборный эвакопункт: стадион школы 
Меры безопасности 
При проведении занятий обратить внимание на: 
— соблюдение безопасности при движении по лестнице и коридорам

— недопущение баловства и паники

Ход тренировки:

| Время | Учебные вопросы | Действия руководителя | Действия обучаемых |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.10-14.15 | Оповещение о возникновении пожара | 1.Дает вводную о возникновении пожара | 1.Ответственное лицо сообщает о пожаре в ближайшую пожарную часть. 2.Выключается приточно-вытяжная вентиляция всех помещений 3.С помощью установленного сигнала оповещаются работники и дети о пожаре |
| 14.15-14.20 | Эвакуация людей из здания | 1.Дает команду на эвакуацию людей из здания 2.Контролирует действия работников и детей по эвакуации из здания | 1. Открываются запасные эвакуационные выходы (Выход № 2 и Выход № 5) 2.Дети под руководством учителей быстро, без паники и суеты эвакуируются из здания согласно схеме эвакуации. 3. Посредниками проверяется отсутствие людей во всех помещениях |
| 14.20-14.25 | Проверка наличия работников и детей | 1.Дает команду на проверку наличия работников и детей 2. Принимает доклады о наличии людей | 1.Учителя на месте сбора по спискам проверяют наличие детей и докладывают руководителю тренировки |

Ответственный за пожарную безопасность: ___________ К.А. Бабин